■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

화재안전조사 결과 공개

태백소방서의 7월 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2024.   9.   15.

태백소방서	장

○ 조사기간 : ‘24. 8. 1. ~ 9. 4.

○ 조사대상 : 총 17개(세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 2명

○ 조사사유 : 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제7조

○ 조사방법 : □ 종합조사, □ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소화기, 자동화재탐지설비, 옥내소화전설비 등 소방시설 작동 확인

- 피난·방화시설, 비상구 개방 등 대피시설 확보 확인

- 소방시설 자체점검(작동·종합)대상 불량사항 보완완료 확인 등

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	태백 하늘빛 태양광 발전소	화전동 산 27-1 외 2	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
2	제이씨태백ess	통동 140-2, 140-8, 140-14 3필지	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
3	스카이에너지ess	통동 140-2	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
4	아텍솔라파워태양광ess	통동 140-2	불량사항 1건	위반사항발견치못함
5	지에스에너지ess	통동 140-11, 산39-3	불량사항 1건	위반사항발견치못함
6	선그린태백ess	통동 140-2, 140-11, 산 39-3 3필지	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
7	미림에너지	통동 140-11, 산39-3 2필지	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
8	만만에너지	통동 140-11, 산39-3 3필지	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
9	준에너지	문곡동 92-2	불량사항 2건	위반사항발견치못함
10	중부발전	문곡동 92-2	불량사항 2건	위반사항발견치못함
11	소명에너지	문곡동 92-2	불량사항 2건	위반사항발견치못함
12	홍익베스트	하장성6길 42	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
13	태백풍력발전	하사미동	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
14	중앙하이츠 상가동	대학길 78	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
15	화광빌딩	장성로 44	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
16	태경빌딩	태백로 1224	위반사항발견치못함	위반사항발견치못함
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]