등록번호

등록일자

결재일자

공개구분

	보도자료	작성과	평창소방서 방호구조과
		담당자	소방사 김지연 010-2051-1654
	2013년 11월 25일부터 보도하여 주시기 바랍니다.
		연락처	033) 339-8421

사진있음 ■ 사진없음 □   쪽수 : 1쪽

평창소방서, “폭발위험!”가압식 노후소화기 수거

□평창소방서(서장 김남숙)는 서울 영등포 가압식 노후소화기 폭발사고와 관련, 소화기 폭발사고를 미연에 방지하기 위해 가압식 노후 소화기 수거 및 폐기 지원센터를 상시 운영하고 있다.

수거대상 소화기는 1994년부터 1999년까지 생산되어 현재는 생산되지 않는 가압식 소화기이며, 외형상으로는 축압식 소화기와는 다르게 지시압력계가 없는 것이 특징이다.

이에 평창소방서는 노후 가압식 소화기를 보유하고 있는 대상이 각 119안전센터와 평창소방서 수거폐기지원센터로 접수해 폐기 처분하도록 유도· 안내하고 있으며, 공공기관 및 소방대상물 관계자 등을 대상으로 노후소화기 자율적 폐기·교체 안내 서한문 발송하는 등 노후소화기의 안전관리요령에 관한 교육·홍보를 강화할 계획이다.

한편 김남숙 평창소방서장은 “노후 소화기로 인한 인명피해가 더 이상 발생하지 않도록 빠른 시일 내에 축압식 소화기로 교체될 수 있도록 시민들은 적극적으로 동참 해달라”고 당부했다.

붙임 : 노후소화기 포스터1부.  끝.