2018년 소방계획서 권장서식 작성 협조

귀 기관(사업장)에서는 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조(특정소방대상물의 소방안전관리) 제6항 제1호에 의거 매년 소방계획서를 작성·시행해야합니다.

2015년 5월 국민안전처에서 소방계획서 작성의 합리성을 도모하고자 새로운 소방안전관리 등급별 소방계획서 권장서식을 개정하여 시행하고 있어 알려드리니, 2018년 소방계획서 작성시 개정된 권장서식에 따라 작성하여 주시기 바랍니다.

□ 소방계획서 권장서식 작성

1. 한국소방안전협회 홈페이지(www.kfsa.or.kr)  ▷ 정보센터 ▷ 각종서식

	소방안전관리 등급에 따라 소방계획서 서식 다운로드 작성 공공기관의 경우, 다음에 해당하지 않은 경우 소형대상(2급)소방계획서 작성 가. 연면적 15,000㎡ 이상인 것 나. 가목에 해당하지 아니하는 특정소방대상물로서 층수 11층 이상인 것 다. 가연성 가스를 1,000톤 이상 저장, 취급하는 시설

2. 작성시기 및 시행 : 2017년 12월 31일한 작성하여 2018년 해당 건축물의 소방안전관리에 활용·시행하시기 바랍니다.

3. 기타 문의사항은 정선소방서(☎550-6421) 또는 가까운 119안전센터에 문의하시기 바랍니다.  끝.

소방시설 작동기능점검 실시 제출의무 안내

귀 기관(사업장)에서는 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조(소방시설 등의 자체점검 등)에 의거 매년 아래와 같이 작동기능점검을 실시하고, 작동기능 점검일로부터 30일 이내에 소방서에 점검결과를 제출해야 합니다.

1. 관련법령

- 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

- 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제17,18,19조

- 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 [소방방재청 고시 제2013-13호]

※ 소방시설 등에 대한 자체점검을 실시하지 아니하거나, 관리업자 등으로 하여금 정기적으로

점검하게 하지 아니한 자 ⇒ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

※ 소방시설 등의 점검결과를 보고하지 아니한 자 또는 허위로 보고한 자 ⇒ 200만원 이하의 과태료

2. 작동기능점검 세부사항

가. 대 상 : 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제5조에 따른 모든 특정소방대상물

※ 제외대상 : 위험물제조소 등, 소화기구만을 설치하는 특정소방대상물

30층 이상, 높이 120m 이상 또는 연면적 20만㎡ 이상인 건축물

나. 점검자의 자격 : 해당 특정소방대상물의 관계인(소유자․점유자․관리자), 소방안전관리자 또는 소방시설관리업자(소방시설관리사를 포함하여 등록된 기술 인력)

다. 점검 방법 : 소방시설등을 인위적으로 조작하여 정상적으로 작동하는지를 점검

※ 서식2 「소방시설 작동기능점검표」에따라 방수압력측정계, 절연저항계, 전류전압측정계,      열연감지기 시험기 등을 이용 점검

라. 점검횟수 및 시기 : 연 1회 이상 실시

① 건축물의 사용승인일이 속하는 달의 말일까지 실시

② 종합정밀점검 대상은 종합정밀점검을 실시한 날로부터 6월이 되는 달의 말일까지 실시

마. 점검결과

① 소방안전관리 대상 : 점검을 실시한 날로부터 30일 이내 점검결과보고서 사본을 관할소방서에 제출

② 그밖의 대상 : 2년간 자체보관

소방시설 점검장비 대여 신청서(수령증)

□ 신청대상

신청자	특정소방대상물명
	위 치
	특정소방대상물 용도
	성 명
	대상물과의 관계	□ 소유자 □ 관리자 □ 점유자
	주 소
	전화번호

* ‘위치’는 특정소방대상물의 소재지를, ‘주소’는 관계인의 거주지 주소를 기재할 것

* ‘특정소방대상물 용도’는 소방시설법 시행령 별표상의 용도로 작성할 것

* ‘대상물과의 관계’는 해당항목에 √ 로 표시할 것

□ 신청내역

신청내역	대여기간	2016. . . ~ . .( 일간)
	대여장비
	용 도
	반납일자

상기와 같이 소방시설 점검장비 대여를 신청(수령)합니다.

2016.  .  .

위 본인          (서명)

입회자 : 정선소방서  직급   성명      (서명)

확인사항 : 상기 물품을 대여함에 있어 사용자 과실에 의해 발생한 소방시설 점검장비의 고장, 훼손 또는 분실에 대한 귀책사유는 신청자 본인에게 있으며, 이로 인한 수리 또는 분실장비에 대해서는 원상복구 또는 동등이상의 장비로 보상할 것을 약속합니다. (신청자 :              서명)