위험물안전관리에 관한 세부기준[별지 제12호서식] 〈2005.8.22 개정〉                     (1쪽)

					지하탱크저장소			일반점검표			점검연월일 : . . . 점검자 : 서명(또는 인)
지하탱크저장소의 형태		이중벽 ( 여 ․ 부 ) 전용실설치여부 ( 여 ․ 부 )					설치허가 연월일 및 허가번호
설 치 자							안전관리자
사업소명						설치위치
위험물 현황		품 명					허가량						지정수량의 배수
위 험 물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용							점검방법				점검결과	조치 연월일 및 내용
탱크본체			누설의 유무							육안
상부			뚜껑의 균열․변형․손상․부등침하의 유무							육안 및 실측
			허가외 구조물 설치여부							육안
맨홀			변형․손상․토사 등의 퇴적의 유무							육안
통기관			인화방지망의 손상․막힘의 유무							육안
			밸브의 작동상황							작동확인
			관내의 장애물의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안
안전장치			부식․손상의 유무							육안
			작동상황							육안 및 작동확인
가연성증기회수장치			손상의 유무							육안
			작동상황							육안
계측장치	액량자동표시장치		손상의 유무							육안
			작동상황							육안 및 작동확인
			부착부의 손상의 유무							육안
	온도계		손상의 유무							육안
			작동상황							육안 및 작동확인
			부착부의 손상의 유무							육안
	계량구		덮개의 폐쇄상황							육안
			변형․손상의 유무							육안
누설검지관			변형․손상․토사 등의 퇴적의 유무							육안
누설검지장치 (이중벽탱크)			손상의 유무							육안
			경보장치의 기능의 적부							작동확인
주입구			폐쇄시의 누설의 유무							육안
			변형․손상의 유무							육안
			접지전극손상의 유무							육안
			접지저항치의 적부							접지저항측정
주입구의 비트			균열․손상의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
배 관․ 밸 브 등	배관 (플랜지․밸브 포함)		누설의 유무							육안
			변형․손상의 유무							육안
			도장상황 및 부식의 유무							육안
			지반면과 이격상태							육안
	배관의 비트		균열․손상의 유무							육안
			체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	전기방식 설비		단자함의 손상․토사 등의 퇴적의 유무							육안
			단자의 탈락의 유무							육안
			방식전류(전위)의 적부							전위측정
	점검함		균열․손상․체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무							육안
	밸브		누설․손상의 유무							육안
			폐쇄기능의 적부							작동확인

(2쪽)

펌프설비등	전동기	손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		회전부 등의 급유상태	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
	펌프	누설의 유무	육안
		변형․손상의 유무	육안
		도장상태 및 부식의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		회전부 등의 급유상태	육안
		유량 및 유압의 적부	육안
		이상진동․소음․발열 등의 유무	작동확인
		기초의 균열․손상의 유무	육안
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
	주위․바닥․집유설비․유분리장치	균열․손상 등의 유무	육안
		체유․체수․토사 등의 퇴적의 유무	육안
	펌프실	지붕․벽․바닥․방화문 등의 균열․손상의 유무	육안
		환기․배출설비 등의 손상의 유무 및 기능의 적부	육안 및 작동확인
		조명설비의 손상의 유무	육안
전기설비	배전반․차단기․배선 등	변형․손상의 유무	육안
		고정상태의 적부	육안
		기능의 적부	육안 및 작동확인
		배선접합부의 탈락의 유무	육안
	접지	단선의 유무	육안
		부착부분의 탈락의 유무	육안
		접지저항치의 적부	저항측정
표지․게시판		손상의 유무	육안
		기재사항의 적부	육안
소화기		위치․설치수․압력의 적부	육안
경보설비		손상의 유무	육안
		기능의 적부	작동확인
기타사항