■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

화재안전조사 결과 공개

정선소방서의 11월 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2025. 11. 25.

정 선 소 방 서 장

○ 조사기간 :‘25. 11. 4.(화) ~ 11. 24.(월)

○ 조사대상 : 총 25개소(양호 23개소, 불량 2개소)

※ 조치명령 2건

○ 조사인원 : 총 2명(화재안전조사반)

○ 조사사유 : 11월 화재안전조사

○ 조사방법 :□ 종합조사, □ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방시설, 피난시설 및 방화구획(시설) 유지·관리상태 확인 등

○ 조사결과

구분	점검결과(개소)			불량사항 조치(건)					현지 시정
	합계	양호	불량	소계	입건	과태료	기관통보	조치명령
계	25	23	2	2				2
교육연구	8	7	1	1				1
숙박	5	4	1	1				1
노유자	4	4
공동주택	2	2
업무시설	1	1
공장	1	1
의료	1	1
다중이용업소	3	3

※ 화재안전조사 세부 결과내역은 정보공개 요청 시 공개 ※

화재안전조사 결과 세부내역
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
		비	공	개
※ 「화재의 예방 예방 및 안전관리에 관한 법률」제16조제1항에 따라서 소방관서 실정 등을 고려하여 위의 공개내용을 축소하거나 확대할 수 있음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]